## FONECEDORES
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
LOCAL: | 1) CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | LOCAÇÃO/OPERAÇÃO DE GERADOR - 125/300kva
IDENDIFICAÇÃO | ITEM | FORNECEDOR
LOGOTIPO DA EMPRESA | RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
NOME FANTASIA
TELEFONE
CONTATO
CELULAR
E_MAIL

## ESCOPO ADMINISTRATIVO (hidden)
PLANILHA DE ESCOPO ADMINISTRATIVO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | LOCAÇÃO/OPERAÇÃO DE GERADOR - 125/300kva
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS: | 1) A PLANILHA ABAIXO RESUME AS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES ESTÃO ASSINALADAS COM "X" 2) RESPEITAR O CALENDÁRIO DE OBRAS DA FAZENDA BOA VISTA (Arquivo "Calendário Obras 2024") 3) PREENCHER O "CRONOGRAMA SIMPLIFICADO" NA ABA ANTERIOR DESTA PLANILHA. 4) A RELAÇÃO DE COLABORADORES DEVERÁ SER ENVIADA ANTES DO INÍCIO DA OBRA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO. 5) TODOS OS COLABORADORES ENVOLVIDOS NA OBRA DEVERÃO PARTICIPAR DA INTEGRAÇÃO COM O TÉCNICO DE SEGURANÇA (terças e quintas-feiras das 09:00 as 10:00h) 6) A PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA DE MANEIRA ANALÍTICA (OS VALORES DOS ITENS DEVERÃO ESTAR SEPARADOS RESPEITANDO AS LINHAS DO ESCOPO TÉCNICO) 7) INDICAR AS CONDIÇÃO DE CONTRATO, EX: FATURAMENTO DIRETO, PORCENTUAL MATERIAL E MÃO DE OBRA. 8) O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS DEVERÁ RESPEITAR O ARQUIVO "Instruções para Faturamento, Envio de NF's e Entrega de Produtos - Rev. 04" 9) O FATURAMENTO SÓ SERÁ AUTORIZADO APÓS AS MEDIÇÕES FEITAS PELO CONTRATANTE COM FREQUÊNCIA QUINZENAL OU CONFORME AVANÇO DA OBRA. 10) O ACESSO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DEVERÁ SER FEITO PELA PORTARIA P3 CONFORME ARQUIVO "Mapa Fazenda Boa Vista" 11) OS CONCORRENTES DEVEM ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO "Manual administrativo para prestadores de serviço"
ITEM |  | RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES
|  | CONTRATADA | CONTRATANTE
1 | ESCOPO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO
1.1 | Local para guarda de equipamento | x
1.2 | Vestiário e Sanitários | x
1.3 | Refeiçoes de funcionários | x
1.4 | Tranporte de funcionários (vale transporte, condução, etc) | x
1.5 | Local para refeições |  | x
1.6 | Fornecimento de energia |  | x
1.7 | Fornecimento de projetos Arquitetônicos |  | x
1.8 | Fornecimento de projetos Estruturais |  | x
1.9 | Fornecimento de projetos Hidraulicos |  | x
1.10 | Fornecimento de projetos Elétricos |  | x
1.11 | Caçambas de entulho | x
1.12 | Estadia pessoal quando necessário | x
1.13 | Fornecimento de ART específica sobre os serviços realizados | x
1.14 | Equipamentos de proteção individual (EPI) | x
1.15 | Capacitação de segurança no trabalho (Conforme normas regulamentadores "NR") | x
1.16 | Supervisão de segurança do trabalho | x | x
1.17 | Fornecimento de ferramentas e equipamentos quaisquer para obra | x
1.18 | Funcionários registrados | x
1.19 | Mestre ou Encarregado dedicado exclusivamente a obra e mão de obra qualificada | x
1.20 | Andaimes ou plataformas elevatórias quando necessários | x
1.21 | Montagem e desmontagem de andaime | x
1.22 | Limpeza da área de trabalho (PERMANENTE) | x
1.23 | Transporte de entulho até caçamba ou local pré-determinado pela contratante | x
1.24 | Controle de entrada e saída de equipamentos e ferramentas | x
1.25 | Recebimento e descarga de materiais necessários para seus serviços | x
1.26 | As Built, quando houver modificação dos projetos originalmente fornecidos | X
1.27 | Preenchimento de diário de obra. | x
1.28 | Preenchimento de fichas de controle de qualidade e de produção | x | x
1.29 | Checar condições de início para seus serviços aprovando ou reprovando anteriores |  | x
1.30 | Cumprir com cronogramas e programações semanais de produção | x
1.31 | Manutenção de equipamentos de proteção coletivos (EPC´s) | x
1.32 | Execução de EPC´s | x
1.33 | Controle de perda e combate a desperdício de materiais fornecidos pelo CONTRATANTE | x
1.34 | Bota fora de terra e materiais orgânicos, quando houver serviços de terraplanagem. | x
1.35 | Fechamento do canteiro e do perímetro da obra utilizando tecido verde e pontaletes de madeira. (padrão FBV) | x
1.36 | Revisar diariamente o fechamento do tapume da obra e substituir o tecido a cada 60 dias se houver necessidade. | x
1.37 | Mobilização de objetos ou móveis que estejam no local de trabalho e impossibilitem o desenvolvimento das atividades. | x
1.38 | Recomposição de paisagismo após a conclusão da obra | N/A
2 | ESCOPO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS
2.1 | As entregas deverão ser previamente informadas para a obra sob pena de não serem descarregadas | x
2.2 | As programações de entrega deverão ser respeitadas | x
2.3 | O fornecedor deverá sempre incluir mão de obra própria para descarga. Indicar claramente quando não ocorrer | x
3 | ESCOPO ADMINISTRATIVO
3.1 | Apresentação de exame admissional dos funcionários junto com fichas de registros e treinamento de segurança | x
3.2 | Manter diário de obras atualizado, com atividades e ocorrências do dia, condições de tempo e efetivo de mão de obra. | x | x
3.3 | Elaboração de medição quinzenal junto a engenharia da obra ou conforme avanço | x | x
3.4 | Emissão de notas fiscais APÓS APROVAÇÃO DE MEDIÇÃO | x | x
3.5 | Não serão aceitos títulos negociados com terceiros |  | x
3.6 | Quando não for emitido boleto juntamente com a NF, deverá ser destacado os dados bancários no corpo da NF. | x
3.7 | Emissão das guias de recolhimento de INSS referentes a retenção de 11% | x
3.8 | Pagamento de guias de retenção de INSS referente a retenção de 11% e apresentação | x
3.9 | O número do pedido de compra do contratante deverá ser informado no corpo da nota fiscal. | x
3.10 | Envio mensal da documentação dos funcionários (GFIP, GRF, GPS, FOLHA DE PAGAMENTO, CAGED, etc) | x

## ESCOPO TÉCNICO
PLANILHA DE ESCOPO TÉCNICO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | LOCAÇÃO/OPERAÇÃO DE GERADOR - 125/300kva
HISTÓRICO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: | 1) O levantamento quantitativo estimado nessa planilha são aproximados, podendo haver variações. É de responsabilidade do contratante o fornecimento dos materiais que assegurem a conclusão da obra conforme projeto arquitetônico. 2) As empresas concorrentes estão autorizadas a fazerem alterações nas quantidades e/ou acrescentar algum item que não esteja expresso nesse escopo, caso identifiquem tal. 3) É imprescindível a leitura das "observações gerais" do escopo administrativo antes de iniciar a análise do escopo técnico.
OBSERVAÇÕES: | Período de Utilização Técnica: 250 KVAs Entrega e passagem de cabos dia 26/12/2026 (Funcionamento dias 29,30,31/12/2025, 01/01/2026) Período de Utilização Cozinha e Salão: 125 KVAs Entrega e instalação dia 26-12-2026 (Funcionamento dias 26,27,28,29,30,31/12/2026, 01 01/2026) Período de Utilização 50 KVA Montagem Entrega dia 26-12-2026 Funcionamento dias 26,27,28,29,30/12/2026
ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | C.CUSTO | C. CONTÁBIL | ITEM EM CONTA | UN. | QUANTID. | Custo Unit. Mat. | Custo Total Mat. | Custo Unit. M.D.O | Custo Total M.D.O | CUSTO MAT.+ M.D.O | OBSERVAÇÕES
1 | CLUBE SOCIAL |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Gerador 125/300kva |  |  | 05.01.01.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Fornecimento de sistema temporário de geração e distribuição de energia para áreas Técnica (audiovisual), Cozinha e Salão, incluindo equipamentos, mão de obra, combustível e infraestrutura completa. Área Técnica: 02 grupos geradores 250 kVA, operação singela nos testes e paralela no dia do evento, com transformador isolador 150 kVA. Cozinha e Salão: 02 grupos geradores 125 kVA, operação singela nos testes e stand by no evento. Tensão: 220/127 V. Distribuição: Quadros de distribuição, caixas intermediárias e racks com disjuntores dimensionados. Energia entregue por 03 caixas intermediárias na técnica. Cabeamento dimensionado conforme carga, com proteção mecânica. Capacidade: Área Técnica: até 470 A por fase. Cozinha e Salão: até 180 A por fase. Operação e Segurança 06 operadores de plantão Protetores de cabos e extintores de incêndio. Alimentação, hospedagem e veículo de apoio inclusos. |  |  |  | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 Metros de Cabos ¦ 120 mm² - 35 metros cabo Duplo - (Técnica Isolador 400A) 75 Metros de Cabos ¦ 95 mm² - 25 Metros Intermediaria 1 + 50 metros Intermediária 2 (Técnica 250A cada ) 01 Caixa(s) Intermediária(s) ¦ Técnica - 03 Intermediárias com barramentos - 1x 400A e 2x 250A 01 Distribuição de Energia ¦ Cozinha - 01 Quadro de distribuição com disjuntores para QDF cozinha e salão (2x 125A cada) 03 Rack de distribuição ¦ 01 para cozinha / 02 para salão - Com 12 circuitos independentes com disjuntor de20A - tomada padrão ABNT 3 pinos - 20A + 03 Circuitos 32A trifásico - Tomadas Steck 32A Azul 5 pinos. 125 Metros de Cabos ¦ 25 Metros Quadro Cozinha, 100 Metros Quadros Salão - 35 mm² 50 Metros de Cabos ¦ 5 Vias 25 mm + Intermediária para gerador de 50 KVA (montagem) 20 Protetor(es) de Cabos
1.1.3 |  |  |  |  | m² | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 mm² - 35 metros cabo Duplo - (Técnica Isolador 400A)
1.1.4 |  |  |  |  | m² | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 Metros de Cabos ¦
1.2 |  |  |  | 05.01.01.9999 | [7 empty] | 95 mm² - 25 Metros Intermediaria 1 + 50 metros Intermediária 2 (Técnica 250A cada )
1.2.1 |  |  |  |  | pç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  | 05.01.01.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 |  |  |  |  | pç | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 |  |  |  |  | pç | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 |  |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 |  |  |  |  | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  | 05.01.01.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  |  | 05.01.01.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  |  | 05.01.01.9999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | vb | 1
m
m
[5 empty] | vb | 1
[5 empty] | vb | 1
1.6 |  |  |  | 05.01.01.9999 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  |  | 05.01.01.9999 | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0
DESCONTO
TOTAL NEGOCIADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0

## CRONOGRAMA SIMPLIFICADO (hidden)
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
EMPRESA:
LOCAL: | 1) CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | LOCAÇÃO/OPERAÇÃO DE GERADOR - 125/300kva
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ITEM | MATERIAL/SERVIÇO | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01
|  | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem | 1a. sem | 2a. sem | 3a. sem | 4a. sem
1 | TROCA DA CALHA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Cronograma de execução
1.1.2 | Mobilização de equipe e maquinário
1.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.2.1 | Remoção e desarte da calha atual | [8 empty] | Fatura
1.2.2 | Fornecimento e instalação de nova calha corte 85 (25cm x 20cm x 10cm) com cabeceiras nas extremidades, sobre rufo, 2 bocais de saída de 4pol mais encanamento de 4" | [8 empty] | Fatura

## ANEXOS
ANEXOS
EMPRESA:
LOCAL: | 1) CLUBE SOCIAL
COTAÇÃO: | LOCAÇÃO/OPERAÇÃO DE GERADOR - 125/300kva
HISTÓRICO
OBSERVAÇÕES GERAIS:
ITEM | IMAGEM | OBSERVAÇÕES
1 | LEGENDA: